На включенных весах введите следующее:

Перенос десятичной точки в цене

3-9-7-TARE-2-5-TARE is 0.00

3-9-7-TARE-1-5-TARE is 0.0

3-9-7-TARE-5-TARE is 0