Калибровка

Включите весы, после завершения отсчета до 6 нажмите следующую комбинацию клавиш:

ZERO+ TARE+ZERO+TARE+SET+ZERO+TARE:

Когда на дисплее появится надпись CAL, а затем 0.000

Введите вес, нажмите LIGHT для перемещения, SET для изменения показателя от 0 до 9, нажмите TARE для перехода к следующему шагу

Когда дисплей НЕ показывает 0, нажмите ZERO, поместите соответствующий вес и нажмите TARE для завершения калибровки.

Нажмите шесть раз клавишу ZERO.