- Прошивка

Для того чтобы прошить детектор вам понадобится:

  - Зайти в паку Последовательный драйвер USB;

Запустить утилиту “CH341SER”.

В всплывающем окне, нажимаем install(установить).

При успешной установке всплывёт окно Driver install success!( Успешная установка драйвера!).

Нажимаем ок и закрываем программу.

  - Переходим к обновлению прошивки детектора.

Заходим в папку  Инструмент обновления.

Запускаем утилиту Upgrade_TooL.exe

Интерфейс выглядит следующим образом.

Включите детектор, после этого подключите к компьютеру с помощью кабеля mini USB.

Нажмите клавишу “Search port”(поиск порта).

Нажмите клавишу «Open port» что бы открыть порт.

После открытия, интерфейс будет отображаться следующим образом.

1.4  Нажмите клавишу “Открыть файл”, выберите файл “программное обеспечение“ “ RUB-LCD-20211230” (на разных детекторах используется разное программное обеспечение}. В данном случае мы используем модель MERTECH D-20A FlashPro LCD. В папке с данной инструкции будет приложены утилиты, а также прошивка, которая будет высылаться индивидуально.

В папке Программное обеспечение.

Выбираем прошивку “RUB-LCD-20211230”

Нажимаем клавишу “Update”(Обновление).

Детектор обновляется.

После успешной прошивки детектор выдаст звуковой сигнал и на ПК появится окно «System info Update Successfully»(Успешное обновление).

После проведения прошивки выполните калибровку.