Dors CT2015. Ошибка EF

Вышел из строя датчик подачи:

Проверить, при необходимости заменить.

| Датчик ИК верхний центральный | Upper IR sensor |  | SYS-040502 |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчик ИК нижний центральный | Down IR sensor |  | SYS-040503 |