Магнер 150 после включения и опроса датчиков выдаёт сообщение:

***Warning***

SRAM FUNC.Error

SN Printing OFF

Press the RESTART Key

Нажимаю СТАРТ/СТОП, входит в рабочий режим. считает нормально.

На плате Main есть ПЗУ-многоножка. Она отвечает за работу машины с серийными номерами. Если с ней проблемы, то выдает такое сообщение. Можно попробовать вытащить из колодки и снова вставить. Либо поменять, они универсальные.