 «Восточный Базар»
Калибровка1:
· При включенных весах, введите 9518 (запасные коды:1518, 6368),  нажмите кнопку [T] (для торговых весов: на дисплеи цены отобразится «о»).

· Введите 1 нажмите [T] (для торговых весов: на дисплее цены отобразится «2»).

· Поставьте калибровочный вес на платформу (не менее 2/3 НПВ), нажмите [T]. 

· Введите значение калибровочного веса (веса установленного на платформу), нажмите [T].

· Введите значение наибольшего предела взвешивания, нажмите [T].

· Введите дискрету, для весов с двойным диапазоном введите значение меньшей дискреты, нажмите [T].
· Весы автоматически перейдут в режим взвешивания, на дисплее отобразится установленный груз. Калибровка окончена.
Примечание: Для весов простого взвешивания необходимо воспользоваться распечатанным трафаретом клавиатуры.

Калибровка2:

· Необходимо снять заднюю крышку индикатора, на процессорной плате перемычкой замкнуть двух контактный разъем. 
· Включить весы, дождаться когда на дисплее стабилизируется «0.000».
· При включенных весах, введите 9518 (запасные коды:1518, 6368),  нажмите кнопку [T] (для торговых весов: на дисплеи цены отобразится «о»).

· Введите 1 нажмите [T] (для торговых весов: на дисплее цены отобразится «2»).

· Поставьте калибровочный вес на платформу (не менее 2/3 НПВ), нажмите [T]. 

· Введите значение калибровочного веса (веса установленного на платформу), нажмите [T].

· Введите значение наибольшего предела взвешивания, нажмите [T].

· Введите дискрету, для весов с двойным диапазоном введите значение меньшей дискреты, нажмите [T].
· Весы автоматически перейдут в режим взвешивания, на дисплее отобразится установленный груз. Калибровка окончена.

· Необходимо выключить весы, снять перемычку с процессорной платы. Собрать индикатор.

Примечание: Для весов простого взвешивания необходимо воспользоваться распечатанным трафаретом клавиатуры.

Калибровка3:

· Необходимо снять заднюю крышку индикатора, на процессорной плате перемычкой замкнуть двух контактный разъем. 

· Включить весы, дождаться когда на дисплее стабилизируется «0.000».

· Введите 9518 (запасные коды: 6368, 1518,),  нажмите кнопку [T] (для торговых весов: на дисплеи цены отобразится «о»).

· Введите 1 нажмите [T] (для торговых весов: на дисплее цены отобразится «2»).

· Поставьте калибровочный вес на платформу (не менее 2/3 НПВ), нажмите [T]. 

· Введите значение калибровочного веса (веса установленного на платформу), нажмите [T].

· Введите значение наибольшего предела взвешивания, нажмите [T].

· Введите дискрету, для весов с двойным диапазоном введите значение меньшей дискреты, нажмите [T].
· Весы автоматически перейдут в режим взвешивания, на дисплее отобразится установленный груз. Калибровка окончена.

· Необходимо выключить весы, снять перемычку с процессорной платы. Собрать индикатор.

Примечание: Для весов простого взвешивания необходимо воспользоваться распечатанным трафаретом клавиатуры.
