Если у вас не отображается индикация заряда батареи нужно проделать следующее.
Нажмите и удерживайте «Ввод», затем включите весы.  на дисплее отобразится следующее:

[image: image1.png]Ca
P

- |
0| L3
"l_ 3
=
[

L0
&8

CJ
C
0
27

i





Введите «301», через несколько секунд весы перейдут в режим взвешивания. На дисплее появится индикатор заряда батареи.
