Если у вас не отображается индикация заряда батареи нужно проделать следующее.

Нажмите и удерживайте «Ввод», затем включите весы.  на дисплее отобразится следующее:

Введите «301», через несколько секунд весы перейдут в режим взвешивания. На дисплее появится индикатор заряда батареи.