Сервисная инструкция для весов марки М-ЕR.

Описание режима калибровки.

ME-R 322-15.2; ME-R 322Р-15.2

Включите весы. После стабилизации показаний на «0», нажмите кнопку «М<». Введите с цифровых кнопок последовательность 4215, нажмите кнопку «М<».  Весы перейдут в режим калибровки. Дождитесь, когда на индикаторе «ЦЕНА» отобразится цифра 2. Установите на лоток эталонную гирю весом 10кГ. Когда на индикаторе «МАССА» отобразится 10000, введите с цифровых кнопок последовательность 10000, нажмите кнопку «М<». Когда на индикаторе «ЦЕНА» отобразится цифра 4, введите с цифровых кнопок последовательность 15000, нажмите кнопку «М<». На индикаторе «ЦЕНА» отобразится цифра 5. Нажмите кнопку «2», », затем кнопку «М<». Весы перейдут в режим взвешивания.
ME-R 322-30.5; ME-R 322Р-15.2

Включите весы. После стабилизации показаний на «0», нажмите кнопку «М<». Введите с цифровых кнопок последовательность 4215, Весы перейдут в режим калибровки. Дождитесь, пока на индикаторе «ЦЕНА» отобразится цифра 2. Установите на лоток эталонную гирю весом 10кГ. Когда на индикаторе «МАССА» отобразится 10000, введите с цифровых кнопок последовательность 10000, нажмите кнопку «М<». Когда на индикаторе «ЦЕНА» отобразится цифра 4, введите с цифровых кнопок последовательность 30000, нажмите кнопку «М<». На индикаторе «ЦЕНА» отобразится цифра 5. Нажмите кнопку «5», затем кнопку «М<». Весы перейдут в режим взвешивания.
ME-R 323-30.5

Включите весы. В то время, когда на индикаторе отображается число 8888, наберите с цифровых кнопок последовательность 91.37. Установите на лоток калибровочные гири весом 30кГ, введите с цифровых кнопок последовательность 30000, нажмите кнопку «∑». Весы перейдут в режим взвешивания.
ME-R 324-15.2

Включите весы. После стабилизации показаний на «0», нажмите кнопку «М<». Введите с цифровых кнопок последовательность 4215. нажмите кнопку «М<». Весы перейдут в режим калибровки. Дождитесь, когда на индикаторе «ЦЕНА» отобразится надпись «LOAD». Установите на лоток эталонную гирю весом 10кГ, нажмите кнопку «М<». Дождитесь появления надписи «Ld in» на индикаторе «ЦЕНА»,  введите с цифровых кнопок последовательность 10.000, нажмите кнопку «М<». Дождитесь появления на индикаторе «ЦЕНА»  надписи «CAPPA», введите с цифровых кнопок последовательность 15.000, нажмите кнопку «М<» два раза.
Весы перейдут в режим взвешивания.
ME-R 324-30.5

Включите весы. После стабилизации показаний на «0», нажмите кнопку «М<». Введите с цифровых кнопок последовательность 4215. нажмите кнопку «М<». Весы перейдут в режим калибровки. Дождитесь, когда на индикаторе «ЦЕНА» отобразится надпись «LOAD. Установите на лоток эталонные гири весом 15кГ» нажмите кнопку «М<». Дождитесь появления надписи «Ld in» на индикаторе «ЦЕНА», введите с цифровых кнопок последовательность 15.000, нажмите кнопку «М<». Дождитесь появления на индикаторе «ЦЕНА»  надписи «CAPPA».  Введите с цифровых кнопок последовательность 30.000, нажмите кнопку «М<». Дождитесь появления на индикаторе «ЦЕНА»  надписи «Id in». Нажмите кнопку «5», затем кнопку «М<». Весы перейдут в режим взвешивания.
ME-R 325-30.5

Включите весы. В то время, когда на индикаторе отображается число 8888, введите с цифровых кнопок последовательность «91.37» Внимание!  Кнопки надо нажимать быстро. Установите на лоток калибровочные гири весом 30кГ, наберите на клавиатуре 30000, нажмите кнопку «∑». Весы перейдут в режим взвешивания.
ME-R 326-15.1

Включите весы. После стабилизации показаний на «0», нажмите одновременно кнопку «7», и кнопку «+». На индикаторе «МАССА» появится надпись «FUN01». Нажмите кнопку «+» восемь раз. На индикаторе «МАССА» появится надпись «FUN09» ». Установите на лоток калибровочные гири весом 15кГ, нажмите кнопку «С» введите с цифровых кнопок последовательность 15000, нажмите кнопку, «>Т<». Весы перейдут в режим взвешивания.
ME-R 326С-15.1

Включите весы. После стабилизации показаний на «0», нажмите одновременно кнопку «7», и кнопку «+». На индикаторе «МАССА» появится надпись «FUN01». Нажмите кнопку «+» восемь раз. На индикаторе «МАССА» появится надпись «FUN09» ». Установите на лоток калибровочные гири весом 15кГ, нажмите кнопку «С», введите с цифровых кнопок последовательность 15000, нажмите кнопку, «>Т<». Весы перейдут в режим взвешивания.
ME-R 327-15.2

Включите весы. После стабилизации показаний на «0», нажмите кнопку «М<». Введите с цифровых кнопок последовательность 4215, затем кнопку «М<». Весы перейдут в режим калибровки. Дождитесь, когда на индикаторе «ЦЕНА» отобразится цифра 2. Установите на лоток калибровочные гири весом 10кГ, нажмите кнопку «М<». На индикаторе «ЦЕНА» отобразится цифра 3. Введите с цифровых кнопок последовательность 10000, нажмите кнопку «М<». На индикаторе «ЦЕНА» отобразится цифра 4. Введите с цифровых кнопок последовательность 15000, нажмите кнопку «М<». На индикаторе «ЦЕНА» отобразится цифра 5. Нажмите кнопку «2», затем кнопку «М<». Весы перейдут в режим взвешивания.
ME-R 327-30.5
Включите весы. После стабилизации показаний на «0», нажмите кнопку «М<». Введите с цифровых кнопок последовательность 4215, затем кнопку «М<». Весы перейдут в режим калибровки. Дождитесь, когда на индикаторе «ЦЕНА» отобразится цифра 2. Установите на лоток калибровочные гири весом 10кГ, нажмите кнопку «М<». На индикаторе «ЦЕНА» отобразится цифра 3. Введите с цифровых кнопок последовательность  10000, нажмите кнопку «М<». На индикаторе «ЦЕНА» отобразится цифра 4. введите с цифровых кнопок последовательность 30000, нажмите кнопку «М<». На индикаторе «ЦЕНА» отобразится цифра 5. Нажмите кнопку «2», затем кнопку «М<». Весы перейдут в режим взвешивания.
ME-R 333-150.50
Включите весы. После стабилизации показаний на «0», нажмите кнопку «М<». Введите с цифровых кнопок последовательность 8.026, нажмите кнопку «М<». Установите на платформу калибровочные гири весом 50 КГ, нажмите кнопку «М<». Когда на индикаторе «ЦЕНА» отобразится 0, введите с цифровых кнопок последовательность 50.00, нажмите кнопку «М<», введите с цифровых кнопок последовательность 50, нажмите кнопку «М<». Весы перейдут в режим взвешивания.
