При включении весов нажмите 8 быстро 4 раза подряд. После установки внутреннего кода нажмите 8 снова. Появится мигающая надпись «10.00». Подвесить на крюк 10 кг гирю. Когда число перестанет мигать, нажмите 8. Появится мигающая надпись «30.00». Подвесить на крюк 30 кг гирю. Когда число перестанет мигать, нажмите 8. Появится надпись "Pass". Калибровка окончена.
Press the red key, then press the digit "8" quickly for 4 times, it will display internal code, when it is stable, press "8" again, "10.00" blink, put standard weight "10kg" on the hook , when the digit is stable, press" 8" and "30kg" blink, put standard weight "30kg" on the hook, when the digit is stable, press " 8 " again, "Pass" displays, then the process for calibration ends.
