Режим калибровки весов (с новыми платами)

1.После стабилизации показаний на «0», набрать на клавиатуре число 2008, нажать кнопку «M<». На индикаторе «масса» отобразится  FUN01. Нажать кнопку «сдача».  На индикаторе «масса» отобразится  FUN09. Нажать кнопку «C». Установить на платформу гирю массой 10кг*. Набрать на клавиатуре число 10000*. Нажать кнопку «Тара».

Снять гирю. Калибровка завершена.
* – для весов 333 гиря массой 50 кг и вводимое число 5000
Внимание: Если после ввода числа 2008 на индикаторе «стоимость» отобразится SAVE, а на индикаторе «масса» не отобразится FUN01, значит в весах установлен блокирующий джампер. В этом случае необходимо набрать на клавиатуре число 9137. Дальнейшие действия – как в пункте 1.

