Настроечные функции моделей M-ER 333.

[image: image1.png]


Включите весы. После стабилизации показаний на «0».  Наберите на клавиатуре число 2008, нажмите кнопку          .

На индикаторе «масса» отобразится «FUN01», на индикаторе «цена» - число 30000, или 15000, в зависимости от НПВ весов.
[image: image2.png]


Весы перешли в режим настройки. В этом режиме доступно 9 функций. Переход от функции к функции по возрастанию номеров кнопкой «ИТГ», с убыванием номеров – кнопкой «СДЧ . Для изменения значения аргумента удалить значение кнопкой            , затем задать с клавиатуры новое значение. Функции и значения аргументов приведены в таблице. Для сохранения измененных параметров нужно произвести калибровку. После окончания калибровки весы запомнят измененные значения.
Второе:

Переключение режимов ввода цены. Работа с вводом точкой, или работа без точки. По умолчанию: работа без точки. Для нового изменения повторить операции.
[image: image3.png]


Включите весы, после стабилизации показаний на «0», нажмите          81111         и выключите весы.
	Имя функции
	Назначение функции
	Числовой аргумент

	
	
	НПВ
 60 кг
	НПВ
 150 кг
	НПВ
 300 кг
	НПВ
 600 кг

	FUN01
	Задание  НПВ (г)\ Max 
	6000
	15000
	30000
	60000

	FUN02
	Величина дискреты (г)\ Division

Значения 1,2,5, (10).
	2
	5
	10
	20

	FUN03
	Количество знаков до запятой индикатора «масса» 
	2
	2
	2
	2

	FUN04
	Количество знаков после запятой индикатора «стоимость»\ 
	2
	2
	2
	2

	FUN05
	Для весов с Ni-MH  АКБ
Для весов со свинцовой АКБ
	450
500
	450
500
	450
500
	450
500

	FUN06
	Скорость реакции на нажатие кнопок.


	5
	5
	5
	5

	FUN07
	Чувствительность у нуля и любого другого стабилизированного показания.

Значения: 0.5 - 2.5
	0,8
	0,8
	0,8

	0,8

	FUN08
	Контроль состояния датчика.

Если разница окажется более 7000-8000, то датчик поврежден, либо неисправен.
	      -
	      -
	      -
	       -

	FUN09
	Калибровочный вес.
Рекомендуестя 1/3 НПВ
	*
	*
	*
	*


*Значение на индикации равно десятикратному значению устанорвочного веса.
Если на индикации 1000 то надо поставить 10 кг, если 6000 то 60 кг, и т.д.
