1. Во время теста необходимо последовательно набрать на клавиатуре 2 0 0 8, нажать П1, на индикаторе стоимость появится надпись –СAL– ,  индикаторы масса и цена остаются пустые
2. Наберите 999 (три раза на кнопку 9)

3. Нажмите кнопку установки нуля  [image: image1.png]



4. Наберите калибровочный вес в граммах (например 15000, это 15 кг)

5. Поставьте калибровочный вес на платформу, подождите, пока успокоятся колебания.

6. Нажмите кнопку тара.

